様式第４号（第６条関係）
特例認定判定表
　	検査項目	判定基準	根拠条文	判定	
１	管理開始日	申請者が，申請のあった消防法第８条の２の２第１項に該当する防火対象物(以下「申請対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において３年以上経過していること。	消防法第８条の２の３第１項第１号	適・不適	
２	命令の有無	申請日前の３年以内において消防法第５条第１項，第５条の２第１項，第５条の３第１項，第８条第３項若しくは第４項，第８条の２の５第３項又は第１７条の４第１項若しくは第２項の規定による命令（申請対象物の位置，構造，設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし，平成１４年１０月２５日から起算して３年を経過するまでの間の申請については，これに加えて消防法の一部を改正する法律（平成１４年法律第３０号）による改正前の消防法第５条又は第１７条の４の規定に基づく命令を受けていないこと。	消防法第８条の２の３第１項第２号イ	適・不適	
	命令事由の有無	消防法第５条第１項，第５条の２第１項，第５条の３第１項，第８条第３項若しくは第４項，第８条の２の５第３項又は第１７条の４第１項若しくは第２項の規定による命令（申請対象物の位置，構造，設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。		適・不適	
３	取消しの有無	申請日前の３年以内において消防法第８条の２の３第６項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。	消防法第８条の２の３第１項第２号ロ	適・不適	
	取消し事由の有無	消防法第８条の２の３第６項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。		適・不適	
　	消防法第８条の２の２第１項による点検及び報告の実施	申請日前の３年以内において消防法施行規則第４条の２の４第１項に規定する期間ごとに点検し，報告されていること。	消防法第８条の２の３第１項第２号ハ	適・不適	

４	虚偽報告の有無	申請日前の３年以内において虚偽の報告をしていないこと。	　	適・不適	
	消防法第８条の２の２第１項による点検の結果	申請日前の３年以内において実施した消防法第８条の２の２第１項による点検の結果が，同項の規定に基づく点検基準に適合していること。	消防法第８条の２の３第１項第２号ニ	適・不適	
５
	防火管理者選任（解任）届出書の有無	消防法施行規則第４条第１項の届出がされていること。	消防法第８条の２の３第１項第３号
	適・不適	
	消防計画作成（変更）届出書の有無	消防法施行規則第３条第１項の届出がされていること。		適・不適	
	自衛消防組織設置（変更）届出書の有無	消防法施行令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては，同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては，消防法第８条の２の５第２項の届出がされていること。		適・不適	
	防火管理業務の一部委託	防火管理業務の一部を委託している場合は，消防法施行規則第３条第２項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。		適・不適	
	管理権原を有する範囲	防火対象物の管理について権原が分かれている場合は，消防法施行規則第３条第３項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。		適・不適	
	消防計画の実施	消防法施行規則第３条第１項各号に定める事項のうち，申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。		適・不適	
	自衛消防組織の業務の実施	消防法施行令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては，同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては，消防法施行規則第４条の２の１０第１項各号に定める事項のうち，申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。		適・不適	
	共同自衛消防組織の決定	消防法施行令第４条の２の４に規定する防火対象物（同条第２号に掲げる防火対象物にあっては，同条第１号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち，消防法施行令第４条の２の５第２項の規定により，その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては，消防法施行規則第４条の２の１０第２項各号に定める事項のうち，申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。	　	適・不適	
					
　	訓練の実施回数	消火及び避難訓練を年２回以上実施していること。		適・不適	
	訓練の事前通報の有無	消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。		適・不適	
	共同防火管理協議事項の決定及び届出の有無	消防法第８条の２第１項に規定する防火対象物にあっては，消防法施行規則第４条の２第１項に規定する事項が定められ，届出がされていること。		適・不適	
	避難上必要な施設等の維持管理	消防法第８条の２の４に規定する避難上必要な施設及び防火戸について，適切に管理されていること。		適・不適	
	防炎対象物品に対する表示	防炎対象物品に，防炎性能を有している旨の表示が付されていること。		適・不適	
	圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出	火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い（貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。）の届出（消防法第９条の３第１項ただし書に規定する場合を除く。）がされていること。		適・不適	
６
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持	・消防用設備等又は特殊消防用設備等が，消防法第１７条，第１７条の２の５及び第１７条の３並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し，維持されていること。
・消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置にあたり，消防法施行令第３２条の特例を受けている場合は，特例を認めたときの条件を全て満たしていること。		適・不適	
　	設置届出書の有無	消防法第１７条の３の２の規定に基づき届出がされ，検査を受けていること。	　	適・不適	
	消防法第１７条の３の３による点検及び報告の実施	・昭和５０年４月１日付け消防庁告示第３号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。
・消防法施行規則第３１条の６第２項第１号に規定する期間ごとに報告されていること。		適・不適	
７	法又は法に基づく命令に規定する事項に関し町長が定める事項	茨城町火災予防規則第１９条に規定する基準を満たしていること。		適・不適	
　備考　検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は，当該検査項目は除外する。